**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Эхирит-Булагатский район**

**Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

|  |
| --- |
| от 07 июля 2021 года №118 п. Усть-Ордынский |

**О мероприятиях по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов**

Заслушав информацию председателя комитета ЖКХ администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» Щербакова Г.Ю. «О мероприятиях по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов», руководствуясь ст. 24 Устава муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»,

**РЕШИЛА:**

Информацию председателя Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» Щербакова Г.Ю. «О мероприятиях по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов», принять к сведению.

Председатель Усов И.П.

Приложение

к Решению Думы муниципального образования

«Эхирит-Булагатский район»

от 07 июля 2021 года №118

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о мероприятиях по подготовке объектов ЖКХ к зиме 2021-2022 гг. и потребность в финансовых ресурсах** | | | | | | | |
|  | Населенный пункт, наименование мероприятий | Необходимый объем финансирования | | | | |
| Всего млн.руб. | в том числе: | | | |
| областной бюджет\* | местный бюджет | средства предприятий | недостающие средства |
|
| 1 | Ремонт водоснабжения и водоотведения в МДОУ Корсукский детский сад "Петушок" | 0,556 | 0,522 | 0,034 |  |  |
| 2 | Ремонт электропроводки в МОУ Байтогская СОШ | 0,950 | 0,893 | 0,057 |  |  |
| 3 | Ремонт водоснабжения и водоотведения МДОУ Свердлово, детский сад | 0,350 | 0 | 0,350 |  |  |
| 4 | Ремонт системы отопления МОУ Гаханская СОШ | 0,400 | 0 | 0,400 |  |  |
| 5 | Промывка и гидровлическое испытаня, пробные топки объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных учреждениях МО «Эхирит-Булагасткий район». | 0,032 | 0 | 0,032 |  |  |
| 6 | ООО "Южнобайкальское" текущий ремонт котельной и тепловых сетей |  |  |  | 0,098 |  |
|  | **Итого:** | **2,288** | **1,415** | **0,873** | **0,098** | **0,000** |